Załącznik nr 1 do SIWZ

..............................................                                                                                                                CZĘŚĆ  NR II „sprzęt medyczny”

pieczęć Wykonawcy

OFERTA  z  formularzem  cenowym

Ja/My…………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko osoby/osób  reprezentującej/ych Wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy :

Pełna nazwa ……………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................

NIP………………..............................................................................................................................			REGON……………………………………………….....................................................................

Adres……………………………………………………………………………………………………..……………………………..............................................................................................................................................

Tel. …………………………………………….................................................................................			Fax ………………………………………….………......................................................................

e.mail ……………………………………………………………………………………………….

1.  Oferuję/oferujemy realizację zamówienia na dostawę sprzętu medycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Kozuli, w ramach projekt pn."Wsparcie działań związanych z  przeciwdziałaniem  skutkom  rozprzestrzeniani się pandemii COVID-19 w domach pomocyspołecznej", zgodnie z opisem zawartym w znajdującym się formularzu cenowym za kwotę  :

słownie złotych netto : ………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................

..………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................

słownie złotych brutto :  …………………….....................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Stwierdzam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Stwierdzam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się z projektem umowy i nie wnoszę/wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszę/podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem w terminie  i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Zapoznałem/zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi oraz uzyskałem/uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. Do dokumentów przetargowych nie wnoszę/wnosimy zastrzeżeń.

- Oświadczam/y,  że  uważam/y się  za  związanych  niniejszą  ofertą   do  terminu  zawarcia  umowy, nie dłużej jednak niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczam/y, że :

1) Zamówienie wykonam/y samodzielnie*/

2) Zamierzam/y powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom*/

| Lp. | Opis części zamówienia |
| --- | --- |

*/  niepotrzebne skreślić

Na …….. kolejno ponumerowanych stronach składam/y całość oferty.

………………………........ dnia ……………….

(miejscowość)

.......................................................................

(pieczęć i podpis/y osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Formularz cenowy – „sprzęt medyczny”

| Lp. |  | Rodzaj sprzętu planowanego do zakupu | Opis sprzętu -cechy użytkowe | Ilość szt./kpl | Cena jedn. netto | Stawka VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, model, producent * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.(4x5) | 9.(8+6) | 10. |
| 1. |  | Zamgławiacze ULV do dezynfekcji | dezynfekcja powierzchni i pomieszczeń bezpieczna dla elektroniki zasilanie 220V środki chemiczne na bazie olejowej – tak środki chemiczne na bazie wodnej - tak min wielkość kropli -5 mikronów, max wielkość kropli – 50 mikronów max zużycie środka chemicznego 60 l 1/h, min zużycie środka chemicznego 30l 1/h pojemność zbiornika na środek chemiczny min 6 l zasięg – 10 m | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Lampa bakteriobójcza | Lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna na statywie przejezdnym. Wykonana z blachy kwasoodpornej. Posiada dwa liczniki czasu pracy, jeden dla funkcji przepływowej, drugi dla funkcji bezpośredniego działania. Dane techniczne: wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W, - zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x55 W, | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Mata bakteriobójcza | Mata dezynfekcyjna zapinana na suwak umieszczony z boku maty. Rozm. w cm.: 60x90, antypoślizgowa. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Mata bakteriobójcza | Mata dezynfekcyjna zapinana na suwak umieszczony z boku maty. Rozm. w cm.: 120x200, antypoślizgowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Dozownik automatyczny do dezynfekcji | Parametry: Czujnik ruchu na podczerwień, Dysza - spray do płynów dezynfekcyjnych - regulowana dawka płynu . Okienko do kontroli poziomu płynu dezynfekcyjnego w dozowniku Zamknięcie: Zamek i kluczyk plastikowy/metalowy Sposób dozowania: Automatyczny/fotokomórka Napełniany z kanistra Zasilanie za pomocą 4 baterii AA | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Dozownik ścienny do dezynfekcji | Parametry: materiał obudowy: wysokojakościowa stal nierdzewna zamek z kluczykiem szczelina kontroli poziomu płynu montaż do ściany butelka plastikowa z dozownikiem w komplecie butelka i pompka wielokrotnego stosowania, bardzo łatwe ponowne napełnianie zbiorniczka płynem doza - zgodnie z zaleceniem producenta płynu Pojemność 1000 ml materiał dozownika: wysokiej jakości tworzywo | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Dozownik do mydła ścienny | Parametry: materiał obudowy: wysokojakościowa stal nierdzewna - zamek z kluczykiem szczelina kontroli poziomu płynu montaż do ściany butelka plastikowa z dozownikiem w komplecie butelka i pompka wielokrotnego stosowania, bardzo łatwe ponowne napełnianie zbiorniczka płynem doza - zgodnie z zaleceniem producenta płynu Pojemność 1000 ml materiał dozownika: wysokiej jakości tworzywo | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Ozonator | Ozonator profesjonalny 300m3+ Generator Ozonu 10,000mg/h do dezynfekcji i sterylizacji powierzchni oraz powietrza. Obudowa ze stali nierdzewnej. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Łóżko rehabilitacyjne ze stolikiem do karmienia dla osoby leżącej | Łóżko rehabilitacyjne wyposażone w akcesoria do pielęgnacji p/odleżynowej ze stolikiem do karmienia dla osoby leżącej. Funkcje: barierki opuszczane poniżej poziomu ramy leża, wysięgnik i materac p/odleżynowy piankowy min. 12cm wys. w pokrowcu nieprzemakalnym na wyposażeniu; leże cztero-segmentowe, z funkcję zawieszenia w dwóch pozycjach wyjściowych ; 33cm dla osób niskiego wzrostu oraz 40 cm dla osób wysokich. płynna regulacja poszczególnych segmentów leża oraz wysokości na pilota, pozycja anty-trendelenburga, płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota, płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota, manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki, siłowniki LINAK, leże drewniane , leże można zawiesić w dwóch pozycjach: wyżej i niżej. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Łóżko pielęgnacyjne | Łóżko rehabilitacyjne dla osób ciężkich, sterowane pilotem dla osób bardzo ciężkich ważących do 240 kg . Konstrukcja krzyżakowa. Całość zabudowy wykonana z płyty oraz drewna w dwukolorowej tonacji. Funkcje: płynna regulacja wysokości leża na pilota, płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota, płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki, siłowniki LINAK, wysięgnik i barierki, materac na wyposażeniu, leże z kształtek plastikowych, | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Parawan | Parawan metalowy dwuczęściowy, posiadający kółka jezdne wraz z hamulcami. Wysokość 170 cm, Szerokość 150cm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Ssaki elektryczne przenośne | PROFESJONALNY SSAK ELEKTRYCZNY PRZENOŚNY zasilany na trzy sposoby poprzez: - gniazdko elektryczne (zasilani sieciowe) - zapalniczkę samochodową (DC 12V) - akumulator (przy pełnym naładowaniu czas działania ciągłego wynosi 30 minut) Dane techniczne: Przepływ pompowania 30l/min Pojemność butli 1000ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Stojak do kroplówek | Stojak na kroplówki z kółkami, 4 zaczepy | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Inhalator do podawania leków | # Profesjonalny, trwały i wydajny inhalator pneumatyczny przeznaczony do precyzyjnego podawania wszystkich rodzajów leków wziewnych. Posiada trwałą konstrukcję zapewniającą wieloletnią pracę nawet przy bardzo intensywnej eksploatacji. Inhalator działa w oparciu o zjawisko rozproszenia cieczy przy pomocy bardzo silnego strumienia powietrza. Idealnie nadaje się do leczenia oskrzeli i płuc w chorobach takich jak astma, alergia. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Inhalator-nebulizator | Profesjonalny inhalator z pokrętłem regulacji ciśnienia. Wyposażony w dodatkowy ręczny sterownik nebulizacji. Nebulizator posiada możliwość dwukrotnego przyspieszenia inhalacji. Nadaje się do dezynfekcji i sterylizacji. Specjalny zaworek nebulizatora umożliwia podawanie aerozolu jedynie w fazie wdechu. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz automatyczny na ramię posiadający określanie сiśnienia tętna, wskaźnik arytmii, uformowany mankiet (22-42 cm), kontrolę prawidłowego założenia mankietu, określanie zakłóceń, wskaźnik wiarygodności pomiaru, zasilacz w komplecie. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Pulsoksymetry |  | Pulsoksymetr napalcowy: Wyświetlacz: OLED; Pomiar nasycenia tlenem: 70-100% +/- 2%; Pomiar tętna: 25-250u./min; Zakres napięcia: 2,6-3,6V; Wymiar: 54x32x29mm | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Termometr |  | Dane techniczne: bezdotykowy, elektroniczny, na podczerwień, pomiar na czole temperatury ciała. Dodatkowo: temperatura przedmiotu, pomieszczenia. Automatyczne wyłączenie. Zakres pomiaru - Tryb ciało 34,0~43,0°C (93.2~109.4°F); Tryb Obiekt 0~100°C (32~212°F) Czas pomiaru 2 s | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Termometr |  | Dokładny bezdotykowy termometr na podczerwień do pomiaru temperatury przy wejściach i przejściach. Montowany na ścianę. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Myjka jednorazowa |  | Myjka nasączona mydłem 12 x 20cm (opakowanie 24szt.) | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Myjka jednorazowa |  | Jednorazowe myjki podfoliowane z celulozy, do delikatnego i skutecznego oczyszczania skóry. Wymiary 22,5x16 cm (op. 50 szt) | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Podnośnik dla niepełnosprawnych |  | Podnośnik kąpielowo-transportowy do 175kg. Model wyposażony w kółka z blokadą, działający na pilota , wyposażony w wysokiej jakości siłownik LINAK. Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności. Podnośnik wyposażone w przycisk awaryjny. Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę - szybkoschnący. Konstrukcja podnośnika umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka ale również z pozycji podłogi. Trzy rodzaje nosideł: REGULAR (uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów), COMFORT (z zagłówkiem), HYGIENIC (do stosowania w toalecie) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Koncentrator tlenu z czujnikiem stężenia tlenu |  | Koncentrator tlenu z wskaźnik poziomu stężenia tlenu. Cechy urządzenia: Wysokie stężenie tlenu (95% ± 3%) Możliwość regulacji przepływu tlenu w zakresie od 0,5 do 5 l/min Monitorowanie poziomu stężenia tlenu Wizualny i dźwiękowy alarm niskiego poziomu stężenia tlenu Możliwość łatwego przemieszczania Bezpiecznik automatyczny z funkcją zerowania Licznik godzin pracy urządzenia | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Fotel mobilny |  | Fotel do pielęgnacji na kółkach przeznaczony dla osób z ograniczoną mobilnością i osłabionymi mięśniami. Budowa Fotela : wózek, zagłówek, oparcie, szelki bezpieczeństwa, koła z hamulcami, rama, podnóżek, poduszka siedziska, taca, silnik, sterowanie reczne, transformator. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Mata poślizgowa (ślizgi) |  | Łatwoślizg z uchwytami. Podkład wykonany z cienkiego a jednocześnie wytrzymałego nylonu powleczonego silikonem. Wym.w cm.: 110x140 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Stolik przyłóżkowy |  | Stolik dwublatowy. Mniejszy blat nie regulowany, a większy regulowany. Wysokość 650 - 940 mm Wym. mniejszego blatu 810 x 430 mm Wym. większego blatu 620 x 410 mm Max. obciążenie 10 kg | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Szafka przyłóżkowa |  | Szafka przyłóżkowa posiadająca szufladę, półkę z drzwiczkami, wysuwany blat nieregulowany, kółka. Główna rama wykonana z litego drzewa bukowego. Obudowa ze sklejki oklejonej naturalna okleiną bukową. Wymiary: Wysokość - 91 cm , Szerokość - 58 cm, Głębokość - 45 cm. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Wózek specjalistyczny dla osób z porażeniem czterokończynowym |  | Wózek pielęgnacyjny stabilizujący głowę i plecy . Dla osób po paraliżach czterokończynowych. Pozwala wygodnie siedzieć oraz zmienić pozycję oparcia przez samego pacjenta. - Regulacja wysokości podłokietników-obniżają się poniżej poziomu siedziska co ułatwia przesiadanie się z łóżka i na łóżko, - odchylane płynnie oparcie, - odchylane podparcie pod łydki. - cztery jezdne kółka, | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Wózek prysznicowy |  | Wózek prysznicowo - toaletowy, koła duże 24” / koła małe 5”: - podnoszone podłokietniki - podnóżek chowany pod siedziskiem - anatomicznie uformowane siedzisko z otworem higieniczny - zdejmowane oparcie dla łatwiejszego transportu i przechowywania Dane techniczne: Szerokość siedziska (cm) 43/43 Głębokość siedziska (cm) 42/42 Wysokość oparcia (cm) 42/42 Szerokość wózka (cm) 63/54 Długość z podnóżkiem (cm) 102/89 Wysokość całkowita (cm) 95/92,5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Wózek prysznicowy do 200 kg |  | Wózek prysznicowo - toaletowy o udźwigu do 200 kg - Aluminiowe uchwyty tylne (na plecy) z wyściółką - Uchylnym podłokietnikom - Wyściełane siedzisko z higienicznym otworem - Uchylne, zdejmowane podnóżki - 5" koła z hamulcami Dane techniczne: - Szerokość: 68 cm - Głębokość siedziska: 48 cm - Wysokość siedziska: 56,5 cm - Szerokość siedziska: 58 cm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Wózek do przewożenia chorych |  | Wózek do przewozu chorych z regulacją wysokości. - płynna regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową - cztery koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu - barierki boczne chromowane składane wzdłuż ramy leża - leże tapicerowane Wymiary: szer. całkowita 800 mm, dł. całkowita 2075 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Wózek do przewozu leków |  | Wózek z 4 kółkami jezdnymi (2 z blokadą) przeznaczony do transportowania leków. Na metalowym stelażu pokrywanym proszkowo. W wyposażeniu miska uchylna z tworzywa, cztery tace przenośne (stal nierdzewna) i przegródki na leki. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Krzesełko prysznicowe |  | Taboret prysznicowy z wycięciem z oparciem Powierzchnie siedziska są wyposażone w specjalną warstwę strukturalnie ukształtowaną , która działa antypoślizgowo. Dodatkowo siedzisko jest z wcięciem, które pełni dodatkową funkcję sanitarną. Szerokość: 48 cm, głębokość: 56 cm, wysokość: 72 cm, wysokość oparcia: 37 cm, szer. siedziska: 41 cm, wys. siedziska: 35 cm, regulacja nóg: 15 cm, waga: 2,8 kg, obciążenie: 150 kg. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Rolki do przemieszczania pacjenta | Przenośnik taśmowo – rolkowy do przesuwania pacjenta 1100 x 485 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Ławeczka na wannę | Ławeczka nawannowa, kąpielowa z obracanym dyskiem Szerokość: 72,8cm, głębokość: 35,4 cm, wysokość: 7 cm, średnica dysku: 32,1 cm, wew. szer wanny :56 -68 cm, waga: 3,75 kg, waga użytkownika: 130 kg. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Ławeczka na wannę | Siedzisko kąpielowe, nawannowe, obracane szerokość: 73 cm, głębokość: 53 cm, wysokość: 52 cm, szerokość siedziska:48 cm, głęboko. siedziska:38 cm, wysokość oparcia :34 cm, wew. szer wanny :56 -66 cm, Waga: 5,5 kg, obciążenie: 130kg. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | Poduszki pneumatyczne | Poduszka pneumatyczna przeciwodleżynowo-stabilizacyjna, 8 komorowa. Do prania w pralce w całości. Dla osób z wysokim stopniem ryzyka odleżynowego (IV stopień EPUAP). Wym.: 45x45cm; grubość 10 cm. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | Materac | Materac przeciwodleżynowy pasywny trójwarstwowy- profilaktyka do III stopnia w skali EPUAP. Materac z pianki , statyczny , trzy warstwowy , o podwyższonym komforcie. Połączenie trzech warstw: Spód o wysokiej gęstości ze stabilizującymi bokami – stabilizacja Środkowa część średniej gęstości z wyciętymi kostkami- wentylacja i redystrybucja ciśnienia Pokrowiec odporny na wilgoć i parę wodną, antybakteryjny i antywirusowy, bardzo elastyczny, można prać w temperaturze 95 ° C, nadaje się do suszenia w suszarce, gramatura: 215 g / m². Wymiary w cm: 198 x 90 x 17 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Parawan | Parawan teleskopowy Parawan wykonany jest ze stali, posiada kółka jezdne z hamulcem. Wysięgnik parawanu wykonany jest ze stali składający się z wysuwanych teleskopowo elementów. Dane Techniczne: Długość: 70 – 200 cm Wysokość: 150 – 170 cm Głębokość: 51 cm Wymiary ekranu: 200 cm x 144 cm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Łóżko z materacem | Łóżko pielęgnacyjne o stałej wysokości, wykonane z białego stelaża. - ręcznie regulowany podgłówek - 2 barierki boczne łóżka, opuszczane ręcznie, możliwość demontażu i montażu, blokada wysokości. Dane techniczne Łóżka pielęgnacyjnego o stałej wysokości: Szerokość - 90 cm Wysokość - 53 cm Długość - 204 cm Materac piankowy w pokrowcu nieprzemakalnym 90x200cm, grubość co najmniej 10 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  | Szafka przyłóżkowa | Konstrukcja szafki wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych oraz drzwiczki zamykane z zatrzaskiem magnetycznym. Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek . Szafka odporna na dezynfekcje i ścieranie. Wymiary szafki: Szerokość - 560 mm Głębokość - 430 mm Wysokość - 840 mm Blat boczny z regulowaną wysokością 900-1030 mm o wymiarach 550x340 mm. Koła 4 ( 2 z hamulcami ) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| x |  | x | x | x | x | x | RAZEM |  |  | x |

*/ wyjaśnienie

- w kol. 10 ( nazwa, model, producent) w pozycjach 9, 10, 40 należy również opisać elementy wchodzące w skład kompletu.